## Hoja1
BIDDER / OFERTANTE
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | Pres | ImpPres
HVAC | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN / HVAC | 1 | 0 | 0
HVAC.01 | Partida |  | EVAPORATIVE COOLER FR-07 - SUPPLY | 4 | 0 | 0
HVAC.02 | Partida |  | EVAPORATIVE COOLER FR-15 - SUPPLY | 3 | 0 | 0
HVAC.03 | Partida |  | PORTABLE EVAPORATIVE COOLER - INSTALLATION | 7 | 0 | 0
HVAC.04 | Partida |  | ELECTRICAL AEROTHERM 4,5 kW - SUPPLY | 12 | 0 | 0
HVAC.05 | Partida |  | ELECTRICAL AEROTHERM 4,5 kW - INSTALLATION | 12 | 0 | 0
HVAC.06 | Partida |  | WALL-MOUNTED EXHAUST FAN S&P HCBT/4-900/L-X-3 | 3 | 0 | 0
HVAC.07 | Partida |  | EXTERNAL WEATHER LOUVRE 2900x1485 mm | 3 | 0 | 0
|  |  | Total HVAC | 1 | 0 | 0
HVAC_ELEC | Capítulo |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN / LOW-VOLTAGE ELECTRICAL INSTALLATION | 1 | 0 | 0
HVAC_ELEC.01 | Capítulo |  | CUADROS ELÉCTRICOS Y EQUIPOS PRINCIPALES / ELECTRICAL PANELS AND MAIN EQUIPMENT | 1 | 0 | 0
HVAC_ELEC.01.01 | Partida | ud | CLIMATE AND VENTILATION ELECTRICAL CABINET 1 (CC&V1) | 1 | 0 | 0
HVAC_ELEC.01.02 | Partida | ud | CLIMATE AND VENTILATION ELECTRICAL CABINET 2 (CC&V2) | 1 | 0 | 0
|  |  | Total HVAC_ELEC.01 | 1 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02 | Capítulo |  | LÍNEAS ELÉCTRICAS COBRE / COPPER POWER CABLES | 1 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.01 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 3G2.5 mm² | 255 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.02 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 3G4 mm² | 50 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.03 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 3G6 mm² | 200 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.04 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 5G2.5 mm² | 857 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.05 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 5G4 mm² | 160 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.06 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 5G25 mm² | 110 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.07 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 5G35 mm² | 70 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.08 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 1x50 mm² | 280 | 0 | 0
HVAC_ELEC.02.09 | Partida | m | CABLE Cu RZ1-k 0,6/1kV 1x25 mm² YELLOW-GREEN | 70 | 0 | 0
|  |  | Total HVAC_ELEC.02 | 1 | 0 | 0
HVAC_ELEC.03 | Capítulo |  | CANALIZACIONES / CABLE ROUTING SYSTEMS | 1 | 0 | 0
HVAC_ELEC.03.01 | Partida | m | ELECTRO-GALVANIZED STEEL WIRE MESH CABLE TRAY 200x60 mm | 20 | 0 | 0
HVAC_ELEC.03.02 | Partida | m | BENDABLE RIGID PVC CONDUIT DN-25 | 209 | 0 | 0
HVAC_ELEC.03.03 | Partida | ud | WALL-MOUNTED JUNCTION BOX 230x180x150mm | 12 | 0 | 0
|  |  | Total HVAC_ELEC.03 | 1 | 0 | 0
|  |  | Total HVAC_ELEC | 1 | 0 | 0
FON | Capítulo |  | FONTANERÍA / PLUMBING | 1 | 0 | 0
FON.01 | Partida | m | PEXa S5 PIPE DN20 | 36 | 0 | 0
FON.02 | Partida | m | PEXa S5 PIPE DN25 | 221 | 0 | 0
FON.03 | Partida | m | INSULATION FOR PIPE DN-20 MM. 10 MM. | 36 | 0 | 0
FON.04 | Partida | m | INSULATION FOR PIPE DN-25 MM. 10 MM. | 221 | 0 | 0
FON.05 | Partida | u | BRASS BALL VALVE 3/4" 20mm | 9 | 0 | 0
FON.06 | Partida | u | BRASS BALL VALVE 1" 25mm | 11 | 0 | 0
FON.07 | Partida | u | CONNECTION TO POLYETHYLENE SERVICE CONNECTION DN25 MM (1") | 1 | 0 | 0
FON.08 | Partida | ud | TEST & AS-BUILT DOC. - PLUMBING INSTALLATION | 1 | 0 | 0
FON.09 | Partida | u | WATER TAP HOSE CONNECTION DN20 | 9 | 0 | 0
|  |  | Total FON | 1 | 0 | 0
|  |  | Total 0 | 1 | 0 | 0
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on F3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Magenta: Calculado Fondo rosa: Valor de defecto
Note on G3: Presupuesto vigente, suma de presupuesto inicial y modificaciones aprobadas Incluye costes indirectos (PEM) si esta definido el porcentaje Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos